- Recherches en sûreté nucléaire

Référence BN3835 | Date de publication : 10 janv. 2009

Yves SOUCHET

SOMMAIRE

- Introduction

- 1 - Généralités

  - 1.1 - Pourquoi des recherches en sûreté

  - 1.2 - Dimension internationale

  - 1.3 - Méthodes de recherche

- 2 - Principaux thèmes de recherche

  - 2.1 - Agressions naturelles (séismes, inondations)

  - 2.2 - Agressions industrielles (incendies, explosions)

  - 2.3 - Criticité

  - 2.4 - Facteur humain et organisationnel

  - 2.5 - Comportement du combustible en situation accidentelle

  - 2.6 - Accidents graves

- 3 - Exemples de programmes de recherche

  - 3.1 - Terme source

  - 3.2 - PRISME

INTRODUCTION

En complément de l'analyse du retour d'expérience, et en particulier de celle des incidents et des accidents, la recherche est un moyen indispensable au maintien de la sûreté au niveau requis par les autorités responsables au cours de la vie des installations nucléaires, en tenant compte des effets du temps et des modifications techniques, et, s'il est requis, à l'accroissement de ce niveau de sûreté, en particulier pour les installations nouvelles.

Cette recherche doit permettre tout d'abord de mieux comprendre les conditions d'occurrence des accidents afin d'en développer la prévention mais aussi d'en connaître la phénoménologie pour permettre leur mitigation si les conséquences le rendent nécessaires.

Les recherches en sûreté nucléaires sont menées par de nombreux acteurs ayant des motivations différentes : autorités de sûreté et leurs appuis techniques, constructeurs, exploitants d'installations nucléaires ou organismes publics ou privés de recherche. Ces recherches sont généralement conduites en concertation et en partenariat entre les différents acteurs en s'assurant cependant que ces collaborations en remettent pas en cause leurs rôles et leurs motivations respectifs. Cette collaboration, qui dépasse très largement les cadres nationaux – la sûreté nucléaire n'a pas de frontières –, est gage d'efficacité et de qualité en permettant l'identification des priorités, la coordination des efforts et finalement l'optimisation de l'utilisation des ressources et des compétences.

Une caractéristique essentielle des recherches en sûreté nucléaire réside dans la diversité et la complexité des situations étudiées. Elle nécessite presque toujours de s'intéresser à des couplages étroits entre des phénomènes relevant de plusieurs disciplines (différentes branches de la physique, chimie, science des matériaux...). Ces recherches reposent généralement sur une complémentarité entre des travaux théoriques et expérimentaux, les premiers permettant la définition et l'interprétation des seconds. Elles produisent des connaissances, des outils de calcul et des critères techniques qui seront en particulier utilisés lors des analyses de la sûreté des installations.

Ce dossier comprendra trois parties :

- des généralités visant à expliciter les principales motivations des recherches en sûreté, présentant succinctement le rôle de certains organismes ayant un rôle important dans la concertation internationale et rappelant la démarche la plus couramment utilisée dans les recherches en sûreté ;

- un aperçu de certaines des principales problématiques de sûreté qui font actuellement l'objet de programmes de recherche dans le monde. Compte tenu de la grande diversité des sujets, cette seconde partie ne se voudra pas exhaustive et de nombreux thèmes ne seront pas abordés ; ce sera notamment le cas de ceux liés au vieillissement des installations ;

- enfin deux programmes de recherche adressant des problématiques très différentes : l'évaluation des rejets accidentels en cas d'accident grave et la propagation d'un incendie dans une installation, seront décrits. Ces deux programmes s'inscrivent dans un cadre international, réunissant des contributeurs de nombreux pays impliqués dans l'usage de l'énergie nucléaire.

1. Généralités

1.1 Pourquoi des recherches en sûreté 
1.2 Dimension internationale 
1.3 Méthodes de recherche 
1.3.1 Expériences analytiques 
1.3.2 Codes de calcul 
1.3.3 Expériences globales

1.1 Pourquoi des recherches en sûreté

La sûreté nucléaire n'est pas une notion figée et définitive ; l'appréciation technique des risques relève d'un processus continu et rien ne permet d'affirmer qu'elle est exhaustive. Les nombreuses recherches menées de par le monde depuis de nombreuses années ont permis à la sûreté nucléaire d'atteindre une certaine maturité, cependant des questions importantes persistent encore. Certaines sont l'expression d'insuffisance dans la conception initiale des installations, d'autres relèvent d'une démarche continue d'amélioration.

Par ailleurs, de nouvelles questions émergent régulièrement en raison des démarches d'optimisation de l'utilisation des installations mise en œuvre par les exploitants pour notamment réduire leurs coûts de production. Il s'agit alors d'apprécier les conséquences des modifications résultant de cette optimisation afin que le niveau de sûreté de l'installation ne se dégrade pas. L'évaluation de ce niveau de sûreté repose sur l'utilisation d'outils de simulation et de modèles, constitués non seulement de codes de calcul mais aussi de tout un patrimoine d'expérience, de connaissance, et l'utilisation de pénalités forfaitaires (nota 1) visant à pallier les insuffisances des connaissances et les approximations des modèles. L'optimisation de l'utilisation des installations nucléaires se traduit par des propositions de conditions d'exploitation plus contraignantes et a deux conséquences majeures :

- d'une part l'utilisation d'outils de simulation de plus en plus complexes, valorisant les acquis de la recherche et du développement ;

- d'autre part des conditions d'exploitation des installations au-delà du domaine couvert par la base expérimentale de validation des dits outils. Une illustration de ce besoin d'extension des bases expérimentales de validation peut être trouvée dans la prolongation de la durée de vie des réacteurs qui pose la question du vieillissement des matériaux et des équipements au-delà des conditions prises en compte à la conception, ou l'augmentation des taux de combustion du combustible dans les réacteurs électrogènes qui nécessite l'acquisition de connaissances nouvelles sur le comportement des combustibles en situation normale ou accidentelle.

Enfin de très nombreuses recherches sont motivées par le développement de nouvelles installations et en particulier par celui de nouveaux modèles de réacteur. On peut en particulier citer les recherches portant sur le récupérateur de matériaux fondus développés, pour le futur réacteur EPR, en vue de limiter les conséquences d'un accident grave où les recherches sur des dispositifs de sûreté ne nécessitant pas de composants actifs. À plus long terme, la mise au point de nouveaux concepts de réacteur, notamment dans le cadre du projet génération IV, qui devraient présenter un niveau de sûreté accru, générera de nombreux besoins de recherche en sûreté.

Nota 1

on peut citer les pénalités forfaitaires appliquées au calcul de la puissance résiduelle émise par le cœur d'un réacteur après son arrêt du fait de la radioactivité des produits issus de la fission, puissance qui joue un rôle déterminant sur la capacité des systèmes de sauvegarde à remplir leur fonction. Lors de la conception des réacteurs, une pénalité forfaitaire de 20 % sur la loi établie à l'époque avait été retenue. Depuis, des lois plus précises sont utilisées et les pénalités peuvent être réduites.

HAUT DE PAGE

1.2 Dimension internationale

Une part importante des recherches effectuées en sûreté nucléaire est réalisée dans un cadre international. Cela résulte naturellement du fait que les interrogations en sûreté nucléaire se posent dans des termes similaires dans tous les pays concernées et du souci de mutualiser les efforts de recherche. Cette volonté de mutualisation a pour principal objectif de faire bénéficier l'ensemble des pays mettant en œuvre des installations nucléaires des meilleures connaissances en la matière. Elle doit aussi tenir compte des coûts importants impliqués par des recherches qui nécessitent le recours à des grands équipements imposant des investissements et des frais d'exploitation très élevés.

Un rôle essentiel dans la mise en place de programmes de recherche internationaux est tenu par l'Agence à l'Énergie Atomique (AEN) de l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE). Cette agence a pour mission d'aider ses pays membres à maintenir et à approfondir, par la coopération internationale, les bases scientifiques, technologiques et juridiques indispensables à une utilisation sûre, respectueuse de l'environnement et économique de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Elle organise un forum le « Committee on the Safety of Nuclear Installations (CSNI) » où sont discutées les grandes problématiques de sûreté et agit comme un facilitateur pour définir des programmes de sûreté et en trouver les financements.

Un autre acteur important est l'Union européenne qui finance certains programmes de sûreté dans le cadre de ses programmes cadres pour la recherche et le développement (PCRD).

Exemple

dans le cadre du 6e PCRD, l'Union européenne a financé la création du réseau d'excellence SARNET. Ce réseau, qui rassemble 49 organismes européens impliqués dans la recherche en sûreté, vise notamment à coordonner les capacités de recherche européenne sur les accidents graves.

HAUT DE PAGE

1.3 Méthodes de recherche

La sûreté nucléaire met en œuvre des connaissances relevant de domaines scientifiques et techniques extrêmement variés. Il est donc illusoire de penser qu'il existerait une méthode unique de recherche en sûreté nucléaire. Il est cependant possible de constater que, dans la majorité des cas, les situations faisant l'objet de recherche présentent certaines caractéristiques communes :

- elles sont en général très complexes et résultent de plusieurs phénomènes élémentaires couplés, phénomènes relevant souvent de disciplines techniques ou scientifiques différentes ;

- elles ne peuvent habituellement pas être étudiées dans des installations réelles à l'échelle 1 ;

- les essais réalisés dans des installations expérimentales ne sont quasiment jamais complètement représentatifs des situations rencontrées dans les installations nucléaires réelles.

Ces caractéristiques conduisent à privilégier une démarche de recherche combinant :

- des expériences analytiques visant à une compréhension détaillée des phénomènes élémentaires participant à la situation étudiée ;

- le développement de modèles numériques décrivant ces phénomènes élémentaires et leur regroupement au sein d'outils de calcul présentant une capacité prédictive pour des installations expérimentales ou des installations réelles ;

- des expériences plus globales ayant pour but de simuler autant que possible les situations qui seraient rencontrées dans l'installation réelle ; ces expériences globales permettent de valider les outils de calcul et de s'assurer que d'éventuels phénomènes non pris en compte ne conduisent pas à des évolutions imprévues.

HAUT DE PAGE

1.3.1 Expériences analytiques

La démarche, esquissée ci-dessus, impose que les phénomènes physiques et/ou chimiques élémentaires contribuant aux situations étudiées soient aussi parfaitement connus que possible et qu'ils puissent être quantifiés dans des lois ou des modèles numériques présentant une bonne capacité prédictive. C'est le rôle des expériences analytiques que de permettre l'étude de ces phénomènes élémentaires. Ces expériences analytiques doivent être conçues de telle façon qu'elles :

- permettent effectivement d'étudier le phénomène élémentaire visé sans qu'il ne soit significativement perturbé par d'autres ;

- restent réalisable à des conditions économiques permettant de réaliser un nombre suffisant d'expériences, afin de disposer d'une base de résultats suffisamment vaste pour couvrir l'ensemble des situations auxquelles ce phénomène contribue et réduire au minimum les incertitudes sur la quantification du phénomène.

Pour l'étude de certaines situations, la quantité d'expériences analytiques à concevoir peut être extrêmement importante. Ainsi la base d'expériences analytiques proposée par un groupe de travail de l'OCDE/CSNI pour comprendre et simuler les accidents de refroidissement dans les réacteurs à eau pressurisée prévoit l'étude de 67 phénomènes élémentaires dans 187 expériences réalisées dans plusieurs pays.

HAUT DE PAGE

1.3.2 Codes de calcul

Les codes de calcul apparaissent de nos jours comme le réceptacle privilégié des connaissances produites par l'exploitation des données expérimentales. Ils permettent de prendre en compte les interactions entre les phénomènes élémentaires modélisés afin de traiter les situations complexes. C'est sur les codes de calcul que repose très largement la transposition des résultats expérimentaux aux cas réels. Les logiciels utilisés pour la sûreté nucléaire doivent être réalisés dans un respect pointilleux des règles de qualité et faire l'objet d'une validation rigoureuse. Cette validation repose classiquement sur deux étapes complémentaires :

- une étape de qualification reposant sur une comparaison des résultats produits par le code de calcul avec les mesures effectuées lors d'expériences analytiques. Cette étape doit aussi comporter une évaluation des incertitudes qui entachent les résultats produits par le logiciel (voir encadré 1) ;

- une étape de vérification consistant en une comparaison des résultats des simulations réalisées avec le logiciel aux mesures réalisées sur des installations expérimentales plus globales. Cette étape vise à s'assurer des capacités prédictives de l'outil de calcul sur des situations plus réalistes, couplant une part importante des phénomènes élémentaires.

Malgré le degré de sophistication atteint de nos jours par les logiciels de calcul utilisés en sûreté nucléaire, leurs résultats doivent être analysés avec soin avant de conclure à l'acceptabilité d'une démonstration de sûreté. En effet, ces outils de calcul restent tous entachés de nombreuses incertitudes d'origines diverses. On en distingue usuellement deux catégories :

- les incertitudes de base des codes : ces incertitudes résultent des simplifications de la modélisation introduite dans les codes, des limites de représentativité des expériences analytiques ayant servies au développement et à la qualification des modèles utilisés dans le code, et aux imprécisions de la résolution numérique ;

- les incertitudes induites par le scénario calculé : on trouve dans cette catégorie les incertitudes liées aux simplifications de la description de l'installation dans l'outil de simulation et celles résultant des imprécisions des données utilisées pour cette description.

Figure 1 - Réacteur PHEBUS

HAUT DE PAGE

1.3.3 Expériences globales

Les expériences globales prennent en compte l'ensemble des phénomènes élémentaires, et donc leur interaction, contribuant à une situation étudiée. Leur objectif est de reproduire, généralement à échelle réduite, l'enchaînement des processus physiques et/ou chimiques qui caractérisent la situation en cherchant à se rapprocher autant que possible des conditions réelles.

Ces expériences peuvent avoir plusieurs buts :

- vérifier la validité des outils de simulation, en permettant notamment de s'assurer que les interactions entre phénomènes élémentaires sont correctement prises en compte ;

- explorer des nouveaux domaines pour lesquelles la qualification des outils de calcul n'est pas acquise, en s'assurant en particulier que de nouveaux phénomènes n'apparaissent pas ;

- bien que cet objectif ne relèvent pas de la recherche, ces expériences peuvent concourir aussi à la qualification de composants utilisés dans les installations réelles ;

En raison de leur complexité et de leur coût, ces essais globaux sont généralement effectués en très petits nombres. Chacun des essais examine donc l'effet de plusieurs paramètres ce qui rend souvent leur interprétation difficile.

Exemple

le programme PHEBUS-PF, réalisé dans le réacteur PHEBUS à Cadarache (figure ), dont l'objectif était une meilleure connaissance de la dégradation du combustible et du comportement des produits radioactifs relâchés en cas d'accidents graves, n'a comporté que cinq essais. Ces essais ont été réalisés à une fréquence moyenne d'un essai tous les deux ans en raison de la nécessité de travaux d'assainissement après chaque essai. La collecte des résultats expérimentaux nécessite la mise en œuvre de nombreuses analyses, effectuées dans des laboratoires de plusieurs pays, sur des échantillons très radioactifs du combustible dégradé qui imposent le recours à des installations complexes (les laboratoires chauds). Finalement, l'acquisition et l'interprétation des résultats expérimentaux de chacun des essais nécessitent plusieurs années.

2. Principaux thèmes de recherche

2.1 Agressions naturelles (séismes, inondations) 
2.2 Agressions industrielles (incendies, explosions) 
2.3 Criticité 
2.4 Facteur humain et organisationnel 
2.5 Comportement du combustible en situation accidentelle 
2.6 Accidents graves 
2.6.1 Dégradation du cœur et progression du corium en cuve 
2.6.2 Défaillance de l'enceinte de confinement 
2.6.2.1 Échauffement direct de l'enceinte 
2.6.2.2 Risque hydrogène 
2.6.2.3 Explosion vapeur 
2.6.2.4 Interaction corium-béton 
2.6.3 Rejets radioactifs

En raison de la grande diversité des sujets concernés, il n'est pas envisageable de donner un panorama complet des thèmes de recherches en sûreté nucléaire. Par ailleurs, ces thèmes évoluent continuellement en fonction des priorités de l'analyse de sûreté, des progrès des connaissances ou du retour d'expérience. Il faut donc considérer les thèmes présentés ci-après comme des exemples, permettant d'appréhender la diversité des sujets préoccupant les experts en sûreté dans les pays mettant en œuvre une industrie nucléaire. En conséquence, des sujets importants traités par les recherches en sûreté ne sont pas abordés dans ce dossier. C'est, par exemple, le cas des sujets liés au vieillissement des installations, à la thermohydraulique diphasique en situation accidentelle ou des recherches portant sur la sûreté des stockages de déchets radioactifs résultant des activités nucléaires.

2.1 Agressions naturelles (séismes, inondations)

Les centrales nucléaires, comme toutes installations industrielles, sont susceptibles d'être affectées par des agressions externes d'origine naturelle dont plus particulièrement les séismes et les inondations. Ces risques, qui ne sont pas spécifiques au domaine nucléaire, nécessitent d'être pris en compte avec soin car susceptibles d'affecter simultanément tous les systèmes importants pour la sûreté d'une installation nucléaire.

Concernant les séismes, les recherches portent sur l'aléa sismique lui-même et sur les conséquences d'un séisme sur les équipements et les structures, métalliques ou de génie civil, constituant les installations. Pour l'aléa, il s'agit principalement d'acquérir une bonne connaissance du risque sismique (fréquence et amplitude des séismes à prendre en compte, caractéristiques des sols...) des sites où sont implantées les installations existantes ou futures Recherches en sûreté nucléaire[1]. Pour les conséquences des séismes sur les installations, les recherches portent sur le développement de méthodes permettant de vérifier par calcul le bon comportement des structures lors des sollicitations vibratoires. Ces développements de méthodes s'appuient sur des expériences réalisées sur des tables vibrantes et sur l'analyse des effets des séismes réels.

En ce qui concerne les inondations, les recherches portent essentiellement sur la caractérisation de l'aléa Recherches en sûreté nucléaire[2].

Des événements récents ont confirmés l'intérêt de ces études : inondation d'une partie des bâtiments de la centrale du Blayais fin décembre 1999, tsunami dans l'océan indien en 2005 ou encore le séisme de Kashiwazaki en juillet 2007.

HAUT DE PAGE

2.2 Agressions industrielles (incendies, explosions)

Comme toutes installations industrielles, les installations nucléaires comportent une quantité importante de matières combustibles ou explosives. Un incendie ou une explosion serait susceptible d'endommager des composants indispensables à la sûreté malgré les précautions (redondance, séparation physique...) prises à la conception. Si la problématique de l'incendie ne semble pas à première vue spécifique au domaine nucléaire, une analyse plus approfondie montre que les installations nucléaires présentent des caractéristiques ayant une influence significative sur le développement et la propagation d'un incendie Recherches en sûreté nucléaire[3]. Au premier rang de ces caractéristiques spécifiques se situe le fait que les installations nucléaires constituent des milieux confinés et ventilés. Dans ces milieux, le comportement de l'incendie, et en particulier sa durée, est plus gouverné par la disponibilité de l'oxygène que par celle des matières combustibles. Le comportement des incendies dans de tels milieux est sensiblement moins étudié que celui dans les milieux ouverts.

Les recherches sur les incendies comportent classiquement des expériences visant à acquérir des données qui sont ensuite analysées et interprétés afin de développer et de qualifier des modèles intégrés dans des outils de calcul Recherches en sûreté nucléaire[4]. Les programmes expérimentaux sont souvent conduits dans le cadre de collaborations internationales, un tel programme (PRISME) sera détaillé dans le paragraphe .

Dans le domaine de l'explosion, les recherches concernent l'évaluation du risque explosion et l'étude des effets sur les structures métalliques ou de génie civil.

HAUT DE PAGE

2.3 Criticité

Les recherches en criticité portent sur le risque d'apparition d'une réaction nucléaire auto-entretenue en dehors d'une installation prévue à cet effet. C'est un des principaux risques pris en compte dans les installations nucléaires autres que les réacteurs et en particulier dans les installations du cycle du combustible. Les programmes de recherche entrepris dans ce domaine concernent principalement la prévention du risque d'accident de criticité mais aussi le déroulement d'un éventuel accident.

Figure 2 - Appareillage B

Dans le domaine de la prévention, les recherches effectuées ont pour principaux objectifs :

- de connaître les propriétés nucléaires élémentaires des matériaux mis en oeuvre. Ces expériences analytiques sont réalisées dans de nombreux pays et servent à alimenter des bases de données internationales ;

- de développer des modélisations et des outils de calculs permettant de simuler le comportement de dispositifs comportant des matières fissiles Recherches en sûreté nucléaire[5] ;

- de vérifier les capacités prédictives des outils de calcul sur des expériences plus globales représentatives de situation réelle Recherches en sûreté nucléaire[6].

Durant ces dernières années, un effort de recherche important a été consacré au « crédit burn-up » qui a pour objectif de prendre en considération l'irradiation des combustibles nucléaires dans les calculs de criticité Recherches en sûreté nucléaire[7], cette prise en considération permettant, sans risque de criticité, d'augmenter les quantités de combustibles usés dans les emballages de transport ou dans les installations de retraitement. Jusqu'au début des années 1990, de façon pénalisante, le combustible usé était considéré comme neuf pour dimensionner les emballages de transports et les installations. Aujourd'hui, ce « crédit burn-up » n'est encore que partiellement utilisé et des études se poursuivent pour en généraliser l'usage. Afin de permettre cette prise en compte, des expériences ont été conduites pour mieux connaître les propriétés neutroniques des produits de fission et, de manière plus générale, des combustibles irradiés à un haut taux de combustion, l'objectif étant de s'assurer de l'aptitude prédictive des outils de calcul de criticité. Le même souci d'optimisation conduit aussi à étudier en détail l'influence des matériaux de structure (acier, aluminium, béton...) sur le risque de criticité. En France, ces recherches sont réalisées dans une installation dépendant de la station de criticité du centre de Valduc : l'appareillage B (figure ).

Les recherches relatives au déroulement d'un accident de criticité portent sur l'étude des conséquences d'un tel accident en termes de rayonnement et de dégagement d'énergie mécanique (surpression). Beaucoup de données ayant déjà été acquises, ce domaine de recherche est actuellement moins actif.

L'accident de Tokai-Mura en septembre 1999 au Japon a rappelé l'importance du risque de criticité dans les installations du cycle du combustible et la nécessité de maintenir un effort significatif pour l'étudier.

HAUT DE PAGE

2.4 Facteur humain et organisationnel

Le retour d'expérience montre que, dans la grande majorité des incidents affectant les installations nucléaires, le facteur humain ou organisationnel a joué un rôle, positif ou négatif, important. Les recherches dans ce domaine concernent notamment le développement de méthodes permettant d'analyser les facteurs de faiblesse ou de robustesse d'une organisation et ceux favorisant l'appropriation et l'usage d'interfaces homme-machine de plus en plus complexes. Il convient de souligner que ces recherches sont très pluridisciplinaires en prenant notamment en compte des disciplines telles que la psychologie et la sociologie du travail ou l'ergonomie Recherches en sûreté nucléaire[8]. Bien que ces recherches ne soient pas spécifiques aux installations nucléaires, l'importante complexité de ces installations et de leur conduite, c'est en particulier le cas des réacteurs, conduisent à les considérer comme une part des recherches en sûreté nucléaire.

HAUT DE PAGE

2.5 Comportement du combustible en situation accidentelle

Depuis plusieurs années, les exploitants de centrale nucléaire, dans un souci de meilleure utilisation des ressources en matière fissile et d'optimisation des coûts d'exploitation liés au combustible, se sont engagés dans une démarche d'accroissement des taux de combustion. Par ailleurs de nombreux pays, à la suite de la France, envisage un recours significatif à l'utilisation, en complément de l'uranium, de plutonium issu soit du retraitement des combustibles irradiés, soit des stocks provenant du démantèlement des armes nucléaires. Ces deux démarches nécessitent le développement de nouveaux combustibles (en termes de composition des pastilles combustibles et de nature des gainages) pour lesquels il convient de démontrer que leur usage ne conduit pas à une réduction du niveau de sûreté des réacteurs. Dans le domaine du comportement des combustibles en situation accidentelle, le respect des objectifs de sûreté se traduit par celui de critères devant être respectés en particulier durant le déroulement de deux séquences accidentelles considérées comme les plus pénalisantes. Ces deux séquences accidentelles sont :

- l'éjection d'une grappe de contrôle qui se traduit par une augmentation brutale et temporaire de l'énergie libérée dans les crayons combustibles situés à proximité de cette grappe. Cette augmentation de puissance induit des contraintes thermiques fortes sur les pastilles combustibles et les gaines Recherches en sûreté nucléaire[9] ;

- l'accident de perte de réfrigérant primaire dans lequel les crayons combustibles ne sont plus refroidis et subissent donc un accroissement de température sous l'effet de l'énergie dégagée par les produits de fission.

Au-delà d'essais analytiques, portant notamment sur le comportement mécanique des gaines des crayons combustibles, les recherches sur le comportement du combustible mettent en œuvre des essais globaux ou semi-globaux visant plusieurs objectifs complémentaires :

- vérifier la pertinence des critères de sûreté utilisés et en particulier leur caractère conservatif. En effet, les critères actuels ont été établis dans les années 1970 sur la base d'expériences réalisées avec des combustibles neufs ou faiblement irradiés. Il convient donc de s'assurer que les marges prises à l'époque restent suffisantes pour couvrir des combustibles présentant une usure (taux de combustion) beaucoup plus forte ou comportant du plutonium ;

- qualifier les codes de calcul permettant de simuler le comportement du combustible soumis à ce type de séquence accidentelle ;

- et finalement obtenir une confirmation effective du bon comportement du combustible dans des conditions aussi représentatives que possible de celles qu'il subirait dans un accident réel.

Pour l'accident d'éjection d'une grappe de contrôle, des programmes internationaux sont en cours dans les installations NSSR au Japon et CABRI en France Recherches en sûreté nucléaire[10]. Cette dernière installation, datant du milieu des années 1960, fait actuellement l'objet d'une remise à niveau très importante qui devrait permettre, fin 2009, la réalisation d'une campagne de 10 essais sur des combustibles UO2 à haut taux de combustion et des combustibles MOX (comportant un mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium).

La principale préoccupation actuelle pour la prise en compte de l'accident de perte de réfrigérant primaire concerne l'aptitude à renoyer les crayons. Cette aptitude pourrait être remise en cause par un gonflement des gaines et potentiellement par une éventuelle relocalisation du combustible faisant suite à la rupture des crayons. Un programme expérimental portant sur des crayons isolés de combustible irradié isolés est en cours dans le réacteur de Halden en Norvège, des réflexions sont menées pour définir un programme international sur ce sujet qui pourrait être couronné, au-delà de 2015, par quelques essais en grappes mettant en œuvre des combustibles irradiés réels. Ces derniers essais pourraient être réalisés dans un réacteur.

HAUT DE PAGE

2.6 Accidents graves

On appelle communément accident grave un accident, dans un réacteur nucléaire, au cours duquel le combustible est dégradé de façon significative par une fusion plus ou moins complète du cœur du réacteur. Cette fusion serait consécutive au dénoyage pendant une durée importante des crayons combustibles. C'est un type d'accident qui, en raison des mesures de prévention mises en place par l'exploitant, reste hautement hypothétique même si un accident de ce type, heureusement sans conséquence pour l'environnement et les populations, s'est produit en mars 1979 dans le réacteur no 2 de la centrale de Three Miles Island dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. En raison des conséquences importantes qu'aurait le rejet de produits radioactifs dans l'environnement et conformément à la démarche de défense en profondeur, des efforts significatifs sont consacrés à leurs études.

Il convient de rappeler que pour les centrales nucléaires actuelles, les effets de ce type d'accident, considérés comme improbable, n'ont pas été pris en compte lors de la conception et qu'il est donc difficile de mettre en œuvre des modifications importantes permettant de se prémunir contre ces effets. Les recherches menées sur ce type d'accident ont donc principalement pour objectif de trouver des moyens pour limiter les conséquences d'un éventuel accident grave. Il en va autrement pour le futur réacteur EPR pour lequel des dispositions de conception spécifiques ont été prises pour éliminer pratiquement les accidents pouvant conduire à des rejets radioactifs précoces (rejets se produisant avant la mise en œuvre des mesures de protection des populations) et pour limiter les conséquences des accidents avec fusion du cœur à basse pression.

Un document établit conjointement par Électricité de France, le Commissariat à l'Énergie Atomique et l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire présente le bilan et les perspectives des recherches relatives aux accidents graves Recherches en sûreté nucléaire[11]. Nous allons maintenant aborder les principaux thèmes de recherche sur ces accidents. Les connaissances produites par les recherches portant sur ces différents thèmes permettent l'élaboration de modèles numériques qui sont regroupés dans des outils de calcul permettant la simulation complète d'un accident grave. En Europe, un tel code, ASTEC, est développé conjointement par GRS en Allemagne et l'IRSN en France. Sa qualification est notamment prise en compte dans le cadre du réseau d'excellence SARNET.

HAUT DE PAGE

2.6.1 Dégradation du cœur et progression du corium en cuve

Dans les premiers temps d'un accident grave, la température des crayons combustibles augmente pour atteindre localement des valeurs qui conduisent à une dégradation importante du cœur dont les constituants se liquéfient pour former un matériau complexe, appelé corium, qui se propage vers le fond de la cuve du réacteur. Ces étapes de dégradation puis de propagation du corium mettent en œuvre des mécanismes physico-chimiques très complexes et fortement dépendants de la nature des matériaux constitutifs du cœur.

Les mécanismes de dégradation du cœur ont fait l'objet de très nombreux programmes expérimentaux généralement réalisés dans un cadre international. Ils sont, dans l'ensemble, assez bien connus même si quelques insuffisances de modélisation persistent. Il convient cependant de noter que les mécanismes de rupture de gaine au-delà du point de fusion du zircaloy restent nettement moins bien connus et mal modélisés ; les expériences nécessaires pour en améliorer le niveau de connaissances sont hélas très difficiles et coûteuses en raison de la nécessité de recourir à des matériaux réels.

La progression du corium en cuve est un phénomène pour lequel les modélisations aujourd'hui disponibles restent entachées de nombreuses incertitudes notamment pour ce qui concerne les aspects multidimensionnels. Cette situation résulte principalement d'un manque de validation des outils de calcul en l'absence d'essais 2D ou 3D. Par ailleurs, les phénomènes d'oxydation des mélanges fondus souffrent aussi d'une connaissance insuffisante, les seuls essais disponibles (essais QUENCH) étant des essais intégraux ne permettant pas d'isoler l'oxydation des autres phénomènes agissant au sein du corium (coulée, refroidissement...). Enfin, concernant la formation d'un bain fondu, on ne dispose à ce jour que de très peu de données expérimentales qui de plus se limitent essentiellement à des configurations quasi 1D ou à des lits de débris préformés.

Quand le corium atteint le fond de cuve, celui-ci est rempli d'eau liquide, l'interaction du corium, à une température de plus de 2 500 K avec cette eau conduit à la fragmentation du jet de corium et à une intense formation de vapeur d'eau pouvant provoquer une importante élévation de la pression dans le circuit primaire voire une explosion de vapeur en cuve. La configuration du corium en fond de cuve pourrait être peu favorable à son refroidissement ce qui conduirait à la formation d'un important bain fondu susceptible à terme de conduire à la rupture par échauffement de la cuve. De manière générale, la compréhension du comportement du corium en fond de cuve comporte encore de nombreuses incertitudes en raison notamment des interactions entre matériaux dont les effets ne sont pas encore tous biens modélisés malgré une quantité importante de résultats expérimentaux récemment acquis. Des programmes expérimentaux complémentaires sont en cours mais pourraient cependant s'avérer encore insuffisants pour la transposition des résultats à l'échelle d'un réacteur.

Enfin, la modélisation de la rupture de la cuve est difficile, notamment en raison de la géométrie complexe du fond de cuve (présence de pénétration pour l'instrumentation neutronique). Des modèles de calcul permettent cependant de prédire l'instant de rupture avec un assez bon accord avec les données expérimentales. De nombreux efforts restent cependant consacrés au développement d'un modèle 3D susceptibles de prévoir la taille de la brèche. La réalisation de ce modèle nécessite des programmes expérimentaux complémentaires portant en particulier sur l'influence de certains éléments métallurgiques présents dans les aciers de cuve.

HAUT DE PAGE

2.6.2 Défaillance de l'enceinte de confinement

L'étape ultime d'un accident grave serait la défaillance de l'enceinte ; il convient de noter que si cette défaillance est évitée, les conséquences de l'accident resteront extrêmement modérées puisque les rejets dans l'environnement seront faibles, c'est ce qui s'est produit lors de l'accident du réacteur de Three Miles Island aux États-Unis. En raison de la décroissance radioactive des produits de fission à vie courte, les conséquences d'une défaillance de l'enceinte seraient d'autant plus sévères qu'elle se produirait précocement. C'est pourquoi des efforts de recherche importants sont consacrés aux trois principaux mécanismes susceptibles de conduire à une défaillance précoce de l'enceinte.

HAUT DE PAGE

2.6.2.1 Échauffement direct de l'enceinte

En cas de rupture de la cuve alors que la pression dans le circuit primaire est supérieure à celle de l'enceinte, le corium, la vapeur d'eau et l'eau liquide restant dans la cuve seraient éjectés dans le puits de cuve puis dans l'enceinte. Lors de cette éjection, le corium serait finement fragmenté et dispersé. Cette fragmentation s'accompagne d'échange thermique très efficace entre le corium et les gaz contenus dans l'enceinte, ainsi que d'une oxydation des composants métalliques présents dans le corium. Ces phénomènes provoquent l'échauffement et la pressurisation de l'atmosphère de l'enceinte et peuvent conduire à la perte d'intégrité de celle-ci. Pour comprendre ces phénomènes, plusieurs expériences en matériaux simulants ont été conduites, notamment en Corée et plus récemment sur le dispositif DISCO réalisé par FZK en Allemagne Recherches en sûreté nucléaire[12]. Ces essais ont montré l'importance de la géométrie du puits de cuve. Cependant, les modélisations restent très délicates et des essais complémentaires consacrés plus particulièrement à l'étude du comportement de l'hydrogène dans cette situation pourraient être nécessaires.

HAUT DE PAGE

2.6.2.2 Risque hydrogène

Le risque hydrogène est défini comme la possibilité d'une perte de l'intégrité du confinement du réacteur ou de ses systèmes de sûreté en raison de la combustion de l'hydrogène. Cet hydrogène est principalement produit par l'oxydation du zirconium des gaines et des structures des éléments combustibles lors de la phase de dégradation du cœur ainsi que par l'oxydation des métaux présents dans le corium après rupture de la cuve du réacteur. Dans certaines conditions, des concentrations locales importantes d'hydrogène peuvent apparaître dépassant son seuil d'inflammabilité. Plusieurs programmes expérimentaux ont été conduits, en particulier pour étudier la répartition de l'hydrogène dans l'enceinte, citons le programme SETH réalisé, sous l'égide de l'OCDE, dans l'installation PANDA exploitée par PSI en Suisse, le programme TOSCAN réalisé par l'IRSN ou le programme MISTRA opéré par le CEA. D'autres programmes ont été consacrés à la combustion de l'hydrogène Recherches en sûreté nucléaire[13], citons le programme RUT en Suisse qui a été suivi du programme européen HYCOM Recherches en sûreté nucléaire[14] ou le programme ENACCEF réalisé par le CNRS pour le compte de l'IRSN.

Pour réduire le risque hydrogène, plusieurs pays, dont la France, ont demandé aux exploitants l'implantation de recombineurs catalytiques dont l'étude du comportement a fait l'objet de nombreux programmes expérimentaux menés par les constructeurs.

Un important programme expérimental H2PAR, dédié au maintien des performances des recombineurs dans une atmosphère représentative d'un accident grave, a aussi été conduit par l'IRSN avec le soutien de l'EDF. Les données expérimentales disponibles sont importantes, les modèles ont été intégrés dans des codes qui ont montré leur capacité à calculer des expériences à petite ou grande échelle.

HAUT DE PAGE

2.6.2.3 Explosion vapeur

Lorsque deux fluides dont la température de l'un est supérieure à la température d'ébullition de l'autre entrent en contact, une interaction explosive est susceptible de se produire. Ce phénomène résulte de l'interaction instable de deux mécanismes :

- le transfert d'énergie du fluide chaud vers le fluide froid via une fragmentation fine ;

- la pressurisation et la mise en mouvement relatif des deux fluides provoquant la fragmentation fine.

En cas de fragmentation très fine, le transfert d'énergie se produit très rapidement, dans un temps inférieur à celui du relâchement de la pression générée par le transfert, ce qui entraîne une importante surpression suivie d'une détente explosive (lors des essais KROTOS Recherches en sûreté nucléaire[15] réalisés au CEA des pics de pression de l'ordre de 1 000 bar ont été mesurés).

Figure 3 - Schéma de principe du dispositif VULCANO

La condition nécessaire à une explosion vapeur est le simple contact entre les deux fluides, mais les situations les plus énergétiques sont celles où les deux fluides sont mélangés avant que ne se déclenche la fragmentation. Dans les réacteurs à eau pressurisée de tels mélanges pourraient se former après la fusion du cœur lors de la relocalisation du corium en fond de cuve (explosion en cuve) et/ou éventuellement lors de la percée de la cuve et la chute du corium dans le puits de cuve (explosion hors cuve). Cette condition n'est cependant pas suffisante et pour qu'une explosion violente se produise, un événement déclencheur, qui amorce la fragmentation, est nécessaire, cet événement déclencheur pouvant être « interne » (explosion spontanée) ou « externe » (choc.)

Même si de nombreux progrès ont été réalisés dans la dernière décennie, la modélisation de ce phénomène reste très perfectible. De manière générale, un consensus international a conclu au caractère résiduel des conséquences associées à une explosion de vapeur en cuve. En revanche, on note un regain d'intérêt pour une évaluation plus fine des situations hors cuve, principalement dû au fait que le noyage préventif du puits de cuve en situation d'accidents graves est une des mesures de limitation des conséquences de ces accidents largement mise en œuvre ou envisagée. Un important programme expérimental (SERENA) Recherches en sûreté nucléaire[16] réalisé dans le cadre OCDE est en cours. Une première phase, purement analytique, visait à faire le point sur la capacité des codes de calcul à calculer les situations réelles. Une seconde étape, ayant pour objet l'acquisition d'informations supplémentaires sur le mécanisme de mélange, les effets des matériaux et ceux de la géométrie, est en cours de proposition. Elle s'appuierait sur les installations KROTOS en France et TROI en Corée du sud. Ces essais contribuent à la qualification d'outils logiciels et notamment du code MC3D développé par l'IRSN et le CEA Recherches en sûreté nucléaire[17].

HAUT DE PAGE

2.6.2.4 Interaction corium-béton

Même si la rupture précoce de l'enceinte de confinement pouvant résulter des phénomènes décrits ci-dessus est évitée, une défaillance différée reste possible. Cette défaillance résulterait du percement du radier et des parois en béton du puits de cuve consécutive à son ablation par le corium. Les recherches portant sur cette interaction entre le corium et le béton visent à acquérir les connaissances permettant de prédire, avec une précision acceptable, les cinétiques d'ablation axiale et radiale du radier et des parois du puits de cuve. Les phénomènes mis en œuvre sont très complexes et fortement dépendants de la composition du corium, milieu fortement multiconstituant et multiphasique (liquide, solide et gaz) dont la composition et les propriétés physiques évoluent en permanence durant le déroulement de l'interaction avec le béton. L'étude de l'interaction corium-béton repose sur une approche complémentaire entre expérimentation et modélisation. L'expérimentation met en œuvre :

- des essais analytiques permettant de mesurer certaines grandeurs caractéristiques du phénomène. Ainsi, le programme ARTEMIS Recherches en sûreté nucléaire[18] est destiné à déterminer les températures aux frontières d'un bain de corium ;

- des essais plus globaux dans lesquels sont mesurées les vitesses d'ablation lors d'une interaction corium-béton en matériaux prototypiques ou en matériaux simulants. Les premiers essais, réalisés il y a une dizaine d'années, se focalisaient sur des essais monodirectionnels. Les essais plus récents s'intéressent plus particulièrement aux effets bidirectionnels Recherches en sûreté nucléaire[19], citons le programme international MCCI dans le cadre OCDE et les essais VULCANO (figure ) réalisés au CEA.

Les connaissances issues de ces différents programmes expérimentaux sont utilisées pour développer et valider des codes de calcul (citons en France TOLBIAC-ICB Recherches en sûreté nucléaire[20] développé par le CEA et MEDICIS Recherches en sûreté nucléaire[21] réalisé par l'IRSN) qui sont indispensables notamment pour réaliser des études de sensibilité. Ces études sont rendues nécessaires par les nombreuses incertitudes qui persistent sur les échanges de chaleur et la nature des interfaces. La validation de ces outils de calcul est rendue complexe par les nombreux phénomènes observés dans les essais globaux et qui ne sont pas complètement modélisés dans les logiciels (par exemple le dépôt de matière sur les parois des sections d'essais).

Les lacunes restant sur les nombreux phénomènes intervenant dans l'interaction corium-béton justifient que des efforts importants soient maintenus sur ce sujet.

HAUT DE PAGE

2.6.3 Rejets radioactifs

Le caractère unique des accidents graves tient à leur potentialité d'émission massive de produits radioactifs dans l'environnement et aux conséquences radiologiques associées. Les produits de fission en constituent la principale source et leur relâchement en cuve est la première étape à appréhender.

Ces produits de fission sont créés pendant l'irradiation selon un rendement spécifique à chacun d'entre eux. Leur inventaire s'accroît de façon quasi linéaire en fonction du taux de combustion du combustible à raison d'environ 75 kg/(GWj · t), soit de l'ordre de 2 t, pour un cœur en fin de vie d'un réacteur de 900 MWe.

Dans les conditions normales, ces produits de fission se retrouvent dans la matrice combustible sous plusieurs formes physico-chimiques. En situation d'accident grave :

- les produits de fission les plus volatifs sont relâchés dans la cuve, transportés et partiellement déposés dans le circuit primaire puis dans l'enceinte d'où ils peuvent atteindre l'extérieur par les chemins de fuite. Les isotopes les plus importants à l'égard des conséquences radiologiques sont 133Xe, 132Te, 132I, 131I à court terme, et 134Cs, 137Cs dans le long terme et potentiellement 103Ru à court terme et 106Ru à plus long terme dans certaines situations particulières ;

- les produits de fission non volatifs restent dans le combustible et provoquent l'échauffement et la fusion du cœur si non refroidissement est insuffisant.

Une bonne connaissance des mécanismes de relâchement et de transfert des produits de fission est indispensable pour évaluer l'échauffement du cœur et l'inventaire de radioactivité susceptible d'être transférée dans l'enceinte de confinement.

Pour ce qui concerne le relâchement des produits de fission, de nombreux programmes expérimentaux analytiques ont été conduits depuis la fin des années 1970 dans les principaux pays exploitant des réacteurs (citons en France le programme HEVA/VERCORS Recherches en sûreté nucléaire[22], des incertitudes persistent cependant, principalement pour les combustibles à fort taux de combustion et pour les combustibles MOX. La réduction de ces incertitudes est un des objectifs du programme international terme source Recherches en sûreté nucléaire[23] décrit dans le paragraphe 3.

Concernant le transfert des produits de fission volatils dans la cuve puis dans l'enceinte, il est essentiel d'évaluer correctement la part de ces produits de fission qui restera piégée dans la cuve. Ce piégeage résulte d'un ensemble de mécanismes physico-chimiques très complexes qui ont fait l'objet de nombreuses études expérimentales et théoriques dans le passé, y compris hors du domaine nucléaire, et pour lesquels des lois et des modèles faisant l'objet d'un consensus existent. Quelques lacunes persistent cependant sur le mécanisme de remise en suspension mécanique ou sur les dépôts dans le circuit secondaire du générateur de vapeur. Des programmes expérimentaux internationaux sont en cours pour adresser ces problématiques, citons en particulier le programme ARTIST réalisé par PSI en Suisse. Un intérêt important porte aussi sur la chimie des produits de fission et notamment celle de l'iode dans la cuve qui fait l'objet d'un des volets du programme terme source.

Le dernier volet de recherche sur les rejets radioactifs concerne le comportement des produits de fission dans l'enceinte. Ce comportement est gouverné par des phénomènes physiques tels que le comportement des aérosols (agglomération, dépôt, remise en suspension...) relativement bien connus et des phénomènes chimiques. Ces derniers résultent des nombreuses réactions chimiques intervenant entre les produits relâchés par la fusion du cœur et ses éléments de structure et entre ceux-ci et les matériaux se trouvant dans l'enceinte (par exemple les peintures). Le comportement de deux produits de fission paraît particulièrement important à l'égard de leur poids dans les éventuels rejets, il s'agit de l'iode et du ruthénium qui font l'objet des expériences EPICUR dans le cadre du programme terme source.

3. Exemples de programmes de recherche

3.1 Terme source 
3.1.1 Programme d'étude du comportement de l'iode 
3.1.2 Programme d'étude du comportement du B4C 
3.1.3 Programme d'étude d'une entrée d'air 
3.1.4 Programme d'étude du relâchement des produits de fission 
3.2 PRISME

Nous allons illustrer les propos précédent par deux exemples de programme expérimentaux réalisé en France et qui posent des problématiques de sûreté très différentes.

3.1 Terme source

Le programme terme source Recherches en sûreté nucléaire[24], qui s'inscrit dans les recherches dévolues à la compréhension des accidents graves, a pour principal objectif la quantification et la cinétique de rejets en cas d'accidents graves afin de permettre de dimensionner les moyens à mettre en œuvre pour protéger les populations proches du réacteur. Ce programme réalisé par le CEA et l'IRSN dans le cadre d'une collaboration internationale comprenant l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, la Suisse et la France (EDF, CEA, Suez et IRSN). Ce programme de nature analytique fait suite au programme PHEBUS PF qui a comporté cinq essais plus globaux et vise à en expliquer et préciser les résultats.

Le programme terme source a pour but de répondre à trois questions :

- les marges prises en compte pour les rejets d'iode sous ses formes volatiles sont-elles suffisantes ?

- le rejet de ruthénium, composé très radiotoxique, est-il sous-estimé (facteur 50 ou plus) ?

- l'utilisation de combustible MOX ou d'UO2 à fort taux de combustion modifie-t-elle de manière significative la nature, la quantité et la cinétique des rejets ?

Pour répondre à ces questions, le programme terme source est constitué de quatre sous-programmes.

HAUT DE PAGE

3.1.1 Programme d'étude du comportement de l'iode

Lors d'une fusion du cœur d'un réacteur, l'iode radioactif est un des premiers produits de fission relâchés par le combustible et domine les conséquences radiologiques à court terme. En cas de rejet, l'iode inhalé ou ingéré par une personne passerait rapidement dans le sang puis dans la thyroïde conduisant à un accroissement du risque de cancers thyroïdiens notamment chez l'enfant. Pour éviter ces effets, les plans d'intervention prévoient l'ingestion de pastilles d'iode stable par les populations dans un rayon de 10 km autour du site accidenté.

Figure 4 - Dispositif expérimental CHIP

Trois formes physico-chimiques de l'iode sont à prendre en compte du fait de leur comportement physique différent dans l'enceinte de confinement du réacteur ainsi que dans les chemins de fuite : l'iode organique (gazeux), l'iode moléculaire (gazeux) et l'iode sous forme d'aérosols. En particulier, l'iode sous forme organique n'est pas retenu par le filtre à sable utilisé dans le cadre de la procédure accidentelle (procédure U5) visant à réduire la pression dans l'enceinte et éviter sa rupture. Des résultats peuvent laisser à penser que la proportion d'iode sous forme organique serait sous-évaluée ce qui conduirait donc aussi à une sous estimation de la quantité d'iode radioactif relâchée dans l'environnement. Par ailleurs, cette proportion semble fortement dépendante du type de réacteur en raison notamment de la nature des barres de contrôle. La prise en compte d'une proportion plus importante d'iode organique pourrait conduire à un accroissement significatif de la zone ou la prise de pastille d'iode stable devrait être prévue.

Ces résultats présentent cependant d'importantes incertitudes et doivent être confirmés et précisés, c'est l'objectif de ce premier volet du programme terme source qui comporte deux séries d'expériences :

- les expériences CHIP (figure 4) qui visent à acquérir les données nécessaires au développement et à la validation de modèle décrivant les mécanismes de formation de l'iode dans la cuve du réacteur en situation accidentelle ;

- les expériences EPICUR (figure 5) dont l'objectif est d'acquérir les données permettant d'améliorer et de valider les modèles qui décrivent les phénomènes physico-chimiques gouvernant la formation d'iode volatil et son devenir dans l'enceinte de confinement, ainsi que la cinétique de formation et de destruction de l'iode organique.

Figure 5 - Dispositif expérimental EPICUR

HAUT DE PAGE

3.1.2 Programme d'étude du comportement du B4C

Les réacteurs de 1 300 et de 1 450 MWe sont équipés de barres de contrôle en B4C dont le comportement en situation accidentelle est mal connu Recherches en sûreté nucléaire[25]. Après dégradation, l'oxydation du B4C par la vapeur d'eau produit des espèces borées et carbonnées qui pourraient influer sur la chimie des produits de fission et leur volatilité. Des travaux réalisés antérieurement dans le cadre de programmes de recherche européens (PECO, COLOSS) n'ont pas permis de clore d'une façon satisfaisante le sujet, en particulier l'influence de ces espèces sur la production d'iode organique n'a jamais été explicitement étudiée.

Ce second volet du programme terme source a pour but d'étudier les interactions B4C-vapeur d'eau et B4C-acier et notamment la formation d'eutectites, le relâchement des gaz et des aérosols au cours de l'oxydation du B4C et l'effet sur la chimie des produits de fission.

HAUT DE PAGE

3.1.3 Programme d'étude d'une entrée d'air

Les études menées dans le cadre du programme PHEBUS-PF ont permis d'identifier un ensemble de scénarii non pris en compte à ce jour dans l'estimation des rejets radioactifs en cas d'accident grave. Il s'agit de scénarii conduisant à la mise en contact du combustible et de l'air avec pour effet de relâcher, entre autre, beaucoup plus de ruthénium sous la forme de deux isotopes 103Ru (période de 39 jours) et 106Ru (période de 373 jours). La production de ruthénium se fait sous forme volatile et peut être partiellement relâché sous forme gazeuse (tétra-oxyde) dans l'enceinte de confiniment. Ce ruthénium gazeux dans l'enceinte pourrait poser des problèmes similaires à ceux de l'iode organique à l'égard de sa filtration par le filtre à sable.

Les situations pouvant conduire à ces scénarii sont la perte du refroidissement du cœur dans le cas d'un réacteur à l'arrêt (cuve ouverte) ou la percée de la cuve après un accident de fusion du cœur.

Les expériences réalisées dans les installations CHIP et EPICUR visent à étudier expérimentalement la volatilisation des produits de fission en présence d'air et le comportement du tétra-oxyde de ruthénium dans l'enceinte de confinement Recherches en sûreté nucléaire[26].

HAUT DE PAGE

3.1.4 Programme d'étude du relâchement des produits de fission

La connaissance du comportement des produits de fission au début de la phase de dégradation et de fusion du cœur présente deux intérêts : d'une part, elle permet d'évaluer les rejets potentiels et d'autre part, la puissance résiduelle dans le corium qui gouverne la progression d'« accident » et notamment la percée de la cuve et l'interaction corium-béton. Bien que les connaissances sur ce comportement aient beaucoup progressé (notamment grâce aux essais PHEBUS-PF et VERCORS Recherches en sûreté nucléaire[27], il demeure de nombreuses incertitudes qu'il convient de réduire. En particulier, les données obtenues doivent être complétées :

- sur l'influence du taux de combustion des combustibles UO2, car les données actuelles ont été obtenues pour des taux de combustion ne dépassant pas 45 GWj/t alors que EDF envisage des nouvelles gestions du combustible pouvant conduire à des taux de combustion atteignant 62 MWj/t ;

- sur le comportement des combustibles MOX utilisés dans les réacteurs de 900 MWe et qui contiennent plus de produits de fission que les combustibles UO2.

Par ailleurs, les données relatives au taux de relâchement des produits de fission les plus importants sont entachées de très nombreuses incertitudes.

Exemple

le taux de relâchement du ruthénium est estimé à 10 % mais avec une variabilité allant de 4 à 58 % selon les incertitudes de mesures et en tenant compte des conditions réacteur.

Ce quatrième et dernier volet du programme terme source comporte :

- l'examen détaillé de pastilles de combustibles, utilisées lors des essais VERCORS, afin de déterminer par des techniques de microanalyse la répartition des produits de fission dans les différents précipités granulaires ainsi que la répartition radiale de ces précipités ;

- la réalisation de trois essais de relâchement de produit de fission à partir du combustible afin de compléter la base expérimentale acquise dans le cadre des essais PHEBUS-PF et VERCORS pour des combustibles MOX et UO2 à fort taux de combustion. Ces essais seront réalisés dans l'installation VERDON exploitée par le CEA à Cadarache.

HAUT DE PAGE

3.2 PRISME

Le programme PRISME est dédié à l'étude des mécanismes de propagation de la chaleur et des fumées dans une installation composée de plusieurs locaux confinés, ventilés et reliés entre eux par des ouvertures et par un réseau de ventilation mécanique. Ce programme, réalisé en France par l'IRSN Recherches en sûreté nucléaire[28], a débuté en 2003 par une série d'essais préliminaires visant à préciser les caractéristiques du feu initial dans des configurations ouvertes ou ventilées. En 2005, le projet PRISME a été proposé dans le cadre d'un projet de recherche de l'OCDE qui a été très largement soutenu par les organismes concernés de nombreux pays : Belgique, Canada, Finlande, Allemagne, Japon, Corée, Pays-Bas, Espagne, Suède. Le programme international PRISME a officiellement débuté en 2006 pour une durée de cinq ans.

Le programme PRISME s'intéresse aux propagations entre locaux à travers des portes ouvertes ou fermées, les gaines de ventilation traversant le local où se développe l'incendie ou des fuites de nature diverses. Il vise à fournir des informations essentielles telles que le temps écoulé avant que n'apparaissent des dysfonctionnements d'équipements (par exemple des câbles électriques, figure ) se trouvant dans les locaux voisins. Il doit aussi permettre la qualification de modèles numériques et de codes de calcul (par exemple ISIS-CFD) Recherches en sûreté nucléaire[29] Recherches en sûreté nucléaire[30] simulant la propagation de la chaleur et des fumées dans une installation.

Plus précisément, ce programme a pour objectif de répondre aux questions suivantes :

- jusqu'à quelle distance (en termes de nombre de locaux) un incendie se développant dans un local se propagerait-t-il ?

- quelle est pour un scénario de feu donné, le délai avant l'apparition de dysfonctionnement des équipements se trouvant dans les locaux voisins ?

- quelles sont les conséquences de la non-fermeture d'une porte ou d'un clapet coupe-feu ou celles d'un délai d'intervention trop long ?

Figure 6 - Dégradation d'un câble électrique lors d'un incendie

Figure 7 - Installation DIVA

- quelles est la meilleure façon de piloter les ventilations afin de limiter la propagation des incendies ?

Au-delà des tests préliminaires ayant permis la caractérisation du foyer initial, le programme PRISME comporte principalement deux phases :

- une première phase qui étudie de manière séparée les mécanismes de propagation de la chaleur et des fumées dans les milieux confinés et ventilés ;

- une seconde phase comportant des tests intégraux combinant plusieurs mécanismes.

L'objectif de la première phase est de caractériser indépendamment chacun des mécanismes de propagation impliquant plusieurs pièces et de quantifier leur importance relative sur les conséquences d'un feu pour les locaux voisins. Les mécanismes de propagation plus particulièrement étudiés concernent ceux se produisant :

- à travers une porte ;

- le long d'une gaine de ventilation traversant la pièce contenant le feu et ventilant un local adjacent ;

- le long d'une gaine de ventilation avec un flux d'air inverse ;

- à travers des fuites entre les différents locaux.

La seconde phase comporte des tests intégraux combinant tous les mécanismes. Leur objectif est de qualifier les outils de calcul sur des situations plus réalistes et de permettre d'étudier les défaillances d'équipements, notamment électriques, situés dans les locaux.

Les expériences du programme PRISME sont réalisées dans l'installation DIVA (figures  et ) Recherches en sûreté nucléaire[31] située dans les locaux de l'IRSN à Cadarache. Cette installation est spécifiquement dédiée à la réalisation de feux dans des configurations comportant plusieurs locaux confinés et ventilés. Cette installation comporte trois pièces de 120 m2, un corridor de 150 m2 et une pièce de 170 m2 au premier étage. Tous ces locaux sont très fortement instrumentés (plus de 800 voies de mesures) pour surveiller en continu :

- la pression, les températures et la composition des gaz ;

- les températures et les flux de chaleur sur les parois ;

- les pressions, températures, le flux et la composition des gaz dans le réseau de ventilation ;

- les vitesses d'écoulement au niveau des portes ;

- la dimension des suies.

Figure 8 - Schéma de l'installation DIVA

La ventilation a été conçue pour être représentative de celle utilisée dans les réacteurs à eau pressurisée et dans les laboratoires et usines. Les portes reliant les locaux ont été ajustées pour limiter au maximum les fuites non contrôlées, mais peuvent être ouvertes pendant un test ou permettre une fuite calibrée.